Doctia , computo de materiales

3 llave compacta de 4x300A o similar

3 Gabinete metálicos (estarían dentro de un cuarto, no a la intemperie) dentro del cual entren dichas llaves

30 conectores por los q pasen los cables de 120

20 metros Cable unipolar de 120mm ( 18 de cada uno negro-marron-rojo)

10 metros de cable unipolar celeste de 95mm

10 metros de cable bicolor tierra de 95mm

600 metros de cable bicolor tierra 10mm2

Terminal ojal

32 de 120mm

18 de 95mm

1500 de 10mm

Tamaño de ojal q entre bien en la llave compacta

Extras

1 paquete de Cable helicoidal para cubrir estos cables de 120/95

8 paquetes de precinto negro de 25cm

5 cinta aislante negra

38 bandeja portacable 450mm con tapa

7500 mts Cable solar (3750 rojo , 3750 negro)