PRESUPUESTAR

- 01 Jabalina puesta a tierra 1,5 mts completa con caja de inspección y

3 metros cable 10 mm verde.

- 01 Caja para térmica exterior p/10 módulos

- 01 Riel p/térmica p/10 módulos

- 01 Barra colectora p/puesta a tierra

- 01 Peine conexión térmica p/05 módulos

- 04 Conectores para peine de conexión térmica

- Por 100 m c/color:

01 Rollo cable NEGRO ó MARRÓN, 2.5mm;

01 Rollo cable CELESTE ó BLANCO, 2,5mm

01 Rollo cable VERDE/AMARILLO, 2.5mm

- 40 caños PVC 20mm, eléctrico

- 100 Conectores ¾

- 120 Grampas p/ ¾, con tornillos y tacos de 6 mm

- 40 Cajas rectangular PVC exterior

- 16 Cajas redondas             exterior

- 10 Cajas de pases 11 x 11

- 50 Tacos de 8 mm y tornillos

- 15 módulos 1 punto

- 05 módulos 2 puntos

- 05 módulos 1 punto y tomas

- 20 módulos tomas

- 15 módulos 02 tomas

- 05 Caja IP65 con módulo punto y toma 20 amp

- 02 Foto-control electrónico

- 04 Térmica de 20 AMP

- 01 Termo-magnética  40 AMP

- 30 Curva a 90° x ¾ hembra-hembra

- 30 Terminales punteros p/cable 2,5 mm

VICTOR HUGO BIANCHI - 351 3663434 - vicbian10@gmail.com